[MODELO] DIÁRIO DE BORDO: ENGENHARIA OPERACIONAL

Projeto: Engenharia Operacional de Data Centers | Volume 1

DATA: __/__/____ | TURNO: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite OPERADOR(ES): ______________________________________________________________________________________________

1. STATUS DE REDUNDÂNCIA (INÍCIO DO TURNO)

Marque o estado atual dos sistemas críticos ao assumir o posto.

- Energia (Grupogerador/UPS): ( ) Normal [N+1] ( ) Em Manutenção ( ) Risco

- Climatização (Chillers/ACs): ( ) Normal [N+1] ( ) Em Manutenção ( ) Risco

- Combate a Incêndio: ( ) Operacional ( ) Bypass/Manutenção

2. RONDA DE PARÂMETROS CRÍTICOS

Realize a leitura física e registre os valores (Não use “OK”).

| Hora | Equipamento | Temperatura (ºC) | Carga (%) | Obs. (Vibração/Ruído/Vazamento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. CONTROLE DE ACESSO E INTERVENÇÕES

Quem entrou nas salas técnicas e qual o número da PT (Permissão de Trabalho)?

- Nome: ___________________ Empresa: __________ PT: ______ Atividade: _________

- Nome: ___________________ Empresa: __________ PT: ______ Atividade: _________

4. RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS (MATRIZ DE ALERTA)

Descreva anomalias, riscos ou incidentes usando o padrão: O Quê / Onde / Impacto.

5. PONTAS SOLTAS PARA O PRÓXIMO TURNO

O que ficou pendente ou precisa de atenção redobrada?

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: __________________________________________